S003C-PA5-B1(A5系列PAY灯_1色4路调焦)

(特殊说明)

1、温度低于40度，风机停止;

2、温度超过40度后，风机启动，随温度上升而加速;

3、温度达到80度后，风机全速工作;

4、温度持续在80度及以上时，自动减亮度（减电流）。